## INTRODUCCIÓN
HOJA DE CÁLCULO DE TRANSMITANCIA DE HUECOS
v02-2022
PROGRAMA 4 del RD 853/2021
INTRODUCCIÓN
Consideraciones generales:
El objeto de esta herramienta es facilitar al técnico redactor del proyecto o de la memoria justificativa un método de cálculo de las prestaciones de carpinterías exteriores que se ajuste a lo especificado en el CTE, de tal forma que se cumpla con lo exigido en la convocatoria de ayudas en el siguiente artículo:
Artículo 39. Documentación que debe acompañar a la solicitud "Documentación justificativa de que la intervención es subvencionable: 5. Proyecto de la actuación a realizar o en su defecto memoria justificativa de la actuación, que deberá contar con la conformidad del destinatario último. En el caso de que sea una memoria, la documentación mínima será: descripción, justificación del cumplimiento del CTE y/o RITE, circularidad y gestión de residuos, justificación del cálculo de transmitancia y permeabilidad, así como de rendimientos de instalaciones cuando proceda según la naturaleza de la intervención, presupuesto desglosado y planos..."
Alternativas de justificación del cálculo de la transmitancia y permeabilidad:
ALTERNATIVA 1: Según Documento de Apoyo al Documento Básico DA DB-HE / 1 Se basa en el método de cálculo de la norma UNE EN ISO 10077. Para su uso se deben emplear de manera independiente la transmitancia y prestaciones de cada componente del hueco, que se obtengan de las fichas técnicas y ensayos del fabricante del sistema. Ver pestaña "A1-INSTRUCCIONES"
ALTERNATIVA 2: Empleando Declaración de prestaciones del fabricante / marcado CE Para el uso de este método será suficiente incluir la declaración de prestaciones y marcado CE del fabricante del sistema de carpintería, además de seguir las instrucciones indicadas. Ver pestaña "A2-INSTRUCCIONES"
Advertencia:
Cualquiera de las alternativas que se decida emplear debe quedar justificada de manera clara en un apartado del proyecto/memoria justificativa que esté perfectamente identificado.

## A1-INSTRUCCIONES
HOJA DE CÁLCULO DE TRANSMITANCIA DE HUECOS
v02-2022
PROGRAMA 4 del RD 853/2021
INSTRUCCIONES - ALTERNATIVA 1 Según Documento de Apoyo al Documento Básico DA DB-HE / 1
Uso de la herramienta y cumplimentación del proyecto/memoria:
Accediendo a la pestaña del presente Excel denominada "A1-TRANSMITANCIA" podrá generarse la ficha justificativa de cada hueco objeto de subvención siguiendo las indicaciones existentes. Pueden generarse tantas pestañas/fichas como el técnico redactor requiera en función del nº de huecos a justificar, para posteriormente incluirlas en su proyecto o memoria justificativa en el apartado que corresponda del cumplimiento del CTE.
Para completar la justificación de las fichas, éstas deberán estar confrontadas con los resultados de ensayos del fabricante de los diferentes componentes del hueco (perfil, acristalamiento, cajón de persiana,...), los cuales deberán anexarse al proyecto o memoria justificativa. Estos ensayos deben diferenciar perfectamente y de manera independiente la transmitancia y prestaciones de cada componente empleado en los cálculos de la herramienta:
- Dimensiones del perfil. - UH,v (Ug en inglés) la transmitancia térmica del acristalamiento [W/m2K] - UH,m (Uf en inglés) la transmitancia térmica del marco [W/m2K] - UH,p la transmitancia térmica de la zona con panel opaco o cajón de persiana [W/m2K]
Recomendaciones:
En muchos casos no será necesario realizar fichas justificativas de todos los huecos que compongan la intervención, sino sólo aquellas fichas de los huecos más representativos y/o desfavorables (por su tipología, composición o dimensiones) y que con su cumplimiento de la "Ulim" justifique las del resto de huecos con características similares.
En aquellos casos en los que todos los componentes del hueco por separado presenten una transmitancia inferior a la "Ulim" establecida en las tablas 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1 del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del CTE, según los resultados de ensayos reflejados en las fichas técnicas, podrá hacerse referencia a esta circustancia en el apartado exigido de la memoria de justificación de la transmitancia e indicarse que no requiere cálculo de la misma.
Advertencias y aclaraciones:
1) En la redacción de proyectos o memorias justificativas cuyas actuaciones de modificación o sustitución de carpinterías exteriores que únicamente cumplan con el requisito de adecuar sus características a los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en las tablas 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, será necesario que todas los huecos susceptibles de ser subvencionados cumplan los valores límites. Aquellas ventanas que no cumplan los valores límites, no deberán ser consideradas en el coste subvencionable expresado en el proyecto o memoria.
2) En la redacción de proyectos o memorias justificativas cuyas actuaciones de modificación o sustitución de carpinterías exteriores cumplan con el requisito de que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del al menos el 7 % o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30 %, también deberán cumplimentarse las fichas justificativas de transmitancia de huecos (por formar parte del apartado exigido de cumplimiento del CTE). No obstante, aquellas ventanas que no cumplan los valores límites podrán ser susceptibles de subvención siempre y cuando se justifique que se cumple con las flexibilidades expresadas en el propio DB-HE del CTE para reformas y tengan incidencia en la reducción de demanda y consumo.
3) Cabe reseñar que en todos los proyectos y memorias que se presenten debe existir la justificación del CTE y/o RITE (en los apartados que le sean de aplicación), independientemente de los requisitos que cumpla la actuación.
Ejemplo:
En la pestaña "A1-EJEMPLO" se muestra un ejemplo de cumplimentación de la tabla.

## A1-TRANSMITANCIA (1)
FICHA JUSTIFICATIVA DE TRANSMITANCIA TÉRMICA DE HUECOS
v02-2022
PROGRAMA 4 del RD 853/2021
DATOS DEL HUECO
Descripción: | Indicar referencia y descripción resumida del hueco (medidas, tipo de apertura, numero de hojas, persiana, etc)
Tipo de marco:
Tipo de vidrio:
Municipio | Elegir |  |  | Zona climática
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL HUECO
Según Documento de Apoyo al Documento Básico DA DB-HE / 1 "Cálculo de parámetros característicos de la envolvente"
2.1.4.1 Transmitancia térmica de huecos
Para el cálculo de la transmitancia térmica de huecos (ventana, lucernario o puerta) UH [W/m2K] se empleará la norma UNE EN ISO 10077.
Donde:
UH = | la transmitancia térmica del hueco (ventana, lucernario o puerta) [W/m2K];
UH,v = |  | (Ug en inglés) la transmitancia térmica del acristalamiento [W/m2K];
UH,m = |  | (Uf) la transmitancia térmica del marco [W/m2K];
UH,p = |  | la transmitancia térmica de la zona con panel opaco o cajón de persiana, si procede [W/m2K]; Si es un elemento no presente en la configuración del hueco se consignará "0"
Ψv = |  | la transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y acristalamiento [W/mK];
Ψp = |  | la transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y paneles opacos o cajón de persiana [W/mK];
AH,v = |  | el área de la parte acristalada [m2];
AH,m = |  | el área del marco [m2];
AH,p = |  | el área de la parte con panel opaco o cajón de persiana, si procede [m2]; Si es un elemento no presente en la configuración del hueco se consignará "0"
lv = |  | la longitud de contacto entre marco y acristalamiento [m];
lp = |  | la longitud de contacto entre marco y paneles opacos o cajón de persiana [m];
Los valores de las transmitancias térmicas lineales se pueden calcular o tomar de la siguiente tabla:
Resultando:
UHlim s/ zona climática
UH = | #DIV/0! | [W/m2K] | FALSE | #DIV/0!
ATENCIÓN: SOLO ES NECESARIO COMPLETAR LAS CELDAS EN COLOR ROJIZO.
LA PERMEABILIDAD DEL HUECO TAMBIÉN DEBE JUSTIFICARSE EN EL PROYECTO O MEMORIA JUSTIFICATIVA.
LOS RESULTADOS DE ENSAYOS/FICHAS TÉCNICAS DEL PERFIL, ACRISTALAMIENTO Y PANELES OPACOS O CAJONES DE PERSIANA, DONDE SE REFLEJEN SUS TRANSMITANCIAS DE MANERA INDEPENDIENTE (UHv, UHm y UHp) AL IGUAL QUE LA PERMEABILIDAD, DEBEN ANEXARSE EN EL PROYECTO O MEMORIA JUSTIFICATIVA.

## A1-TRANSMITANCIA (X)
FICHA JUSTIFICATIVA DE TRANSMITANCIA TÉRMICA DE HUECOS
v02-2022
PROGRAMA 4 del RD 853/2021
DATOS DEL HUECO
Descripción: | Indicar referencia y descripción resumida del hueco (medidas, tipo de apertura, numero de hojas, persiana, etc)
Tipo de marco:
Tipo de vidrio:
Municipio | Elegir |  |  | Zona climática
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL HUECO
Según Documento de Apoyo al Documento Básico DA DB-HE / 1 "Cálculo de parámetros característicos de la envolvente"
2.1.4.1 Transmitancia térmica de huecos
Para el cálculo de la transmitancia térmica de huecos (ventana, lucernario o puerta) UH [W/m2K] se empleará la norma UNE EN ISO 10077.
Donde:
UH = | la transmitancia térmica del hueco (ventana, lucernario o puerta) [W/m2K];
UH,v = |  | (Ug en inglés) la transmitancia térmica del acristalamiento [W/m2K];
UH,m = |  | (Uf) la transmitancia térmica del marco [W/m2K];
UH,p = |  | la transmitancia térmica de la zona con panel opaco o cajón de persiana, si procede [W/m2K]; Si es un elemento no presente en la configuración del hueco se consignará "0"
Ψv = |  | la transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y acristalamiento [W/mK];
Ψp = |  | la transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y paneles opacos o cajón de persiana [W/mK];
AH,v = |  | el área de la parte acristalada [m2];
AH,m = |  | el área del marco [m2];
AH,p = |  | el área de la parte con panel opaco o cajón de persiana, si procede [m2]; Si es un elemento no presente en la configuración del hueco se consignará "0"
lv = |  | la longitud de contacto entre marco y acristalamiento [m];
lp = |  | la longitud de contacto entre marco y paneles opacos o cajón de persiana [m];
Los valores de las transmitancias térmicas lineales se pueden calcular o tomar de la siguiente tabla:
Resultando:
UHlim s/ zona climática
UH = | #DIV/0! | [W/m2K] | FALSE | #DIV/0!
ATENCIÓN: SOLO ES NECESARIO COMPLETAR LAS CELDAS EN COLOR ROJIZO.
LA PERMEABILIDAD DEL HUECO TAMBIÉN DEBE JUSTIFICARSE EN EL PROYECTO O MEMORIA JUSTIFICATIVA.
LOS RESULTADOS DE ENSAYOS/FICHAS TÉCNICAS DEL PERFIL, ACRISTALAMIENTO Y PANELES OPACOS O CAJONES DE PERSIANA, DONDE SE REFLEJEN SUS TRANSMITANCIAS DE MANERA INDEPENDIENTE (UHv, UHm y UHp) AL IGUAL QUE LA PERMEABILIDAD, DEBEN ANEXARSE EN EL PROYECTO O MEMORIA JUSTIFICATIVA.

## A1-EJEMPLO
RESULTADOS DE ENSAYOS DEL MARCO (expresados en ficha técnica)
FICHA JUSTIFICATIVA DE TRANSMITANCIA TÉRMICA DE HUECOS
v02-2022
PROGRAMA 4 del RD 853/2021
DATOS DEL HUECO
Descripción: | (V2) VENTANA OSCILOBATIENTE DE DOS HOJAS CON CAJÓN DE PERSIANA Y MEDIDAS 1.200x1.100 mm
Tipo de marco: | KOMMERLING76 AD Xtrem
Tipo de vidrio: | 4 mm ExtraClear/16 mm 90%Argón/4 mm ClimaGuard
Municipio | Madrid |  |  | Zona climática | D3
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL HUECO
Según Documento de Apoyo al Documento Básico DA DB-HE / 1 "Cálculo de parámetros característicos de la envolvente"
2.1.4.1 Transmitancia térmica de huecos
Para el cálculo de la transmitancia térmica de huecos (ventana, lucernario o puerta) UH [W/m2K] se empleará la norma UNE EN ISO 10077.
Donde:
UH = | la transmitancia térmica del hueco (ventana, lucernario o puerta) [W/m2K];
UH,v = | 1 | (Ug en inglés) la transmitancia térmica del acristalamiento [W/m2K];
UH,m = | 1.2 | (Uf en inglés) la transmitancia térmica del marco [W/m2K];
UH,p = | 1.12 | la transmitancia térmica de la zona con panel opaco o cajón de persiana, si procede [W/m2K]; Si es un elemento no presente en la configuración del hueco se consignará "0"
Ψv = | 0.06 | (Ψg en inglés) la transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y acristalamiento [W/mK]; |  |  |  |  | RESULTADOS DE ENSAYOS DEL CAJÓN DE PERSIANA (expresados en ficha técnica)
Ψp = | 0.08 | la transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y paneles opacos o cajón de persiana [W/mK];
AH,v = | 0.62 | el área de la parte acristalada [m2];
AH,m = | 0.7 | el área del marco [m2];
AH,p = | 0.216 | el área de la parte con panel opaco o cajón de persiana, si procede [m2]; Si es un elemento no presente en la configuración del hueco se consignará "0"
lv = | 4.68 | la longitud de contacto entre marco y acristalamiento [m];
lp = | 1.2 | la longitud de contacto entre marco y paneles opacos o cajón de persiana [m];
Los valores de las transmitancias térmicas lineales se pueden calcular o tomar de la siguiente tabla:
(Si se desconoce la U exacta se deberá de emplear el valor más conservador)
RESULTADOS DE ENSAYOS DEL ACRISTALAMIENTO (expresados en ficha técnica)
Resultando:
UHlim s/ zona climática
UH = | 1.3533 | [W/m2K] | 1.8 | CUMPLE
ATENCIÓN: SOLO ES NECESARIO COMPLETAR LAS CELDAS EN COLOR ROJIZO.
LA PERMEABILIDAD DEL HUECO TAMBIÉN DEBE JUSTIFICARSE EN EL PROYECTO O MEMORIA JUSTIFICATIVA.
LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DEL PERFIL, ACRISTALAMIENTO Y PANELES OPACOS O CAJONES DE PERSIANA, DONDE SE REFLEJEN SUS TRANSMITANCIAS DE MANERA INDEPENDIENTE (UHv, UHm y UHp) AL IGUAL QUE LA PERMEABILIDAD, DEBEN ANEXARSE EN EL PROYECTO O MEMORIA JUSTIFICATIVA.

## A2-INSTRUCCIONES
HOJA DE CÁLCULO DE TRANSMITANCIA DE HUECOS
v02-2022
PROGRAMA 4 del RD 853/2021
INSTRUCCIONES - ALTERNATIVA 2 Declaración de prestaciones y marcado CE
Requisitos:
Para el empleo de esta alternativa deberá aportarse e incluirse en el apartado de justificación de transmitancia de huecos del proyecto/memoria la siguiente documentación para cada tipología de hueco instalado en la actuación: - Declaración de prestaciones. - Marcado CE. Una misma declaración de prestaciones puede ser empleada para diferentes tipología de huecos de la actuación siempre que estos se encuentren dentro del rango declarado. Los documentos aportados tendrán que corresponder de manera inequivoca con los sistemas de carpinterías reflejados en el presupuesto del contratista.
En cuanto a la transmitancia térmica de las carpinterías se sigue el siguiente criterio: Ventana ensayada o calculada de 1,23x1,48 m: el valor indicado sirve para ventanas de superficie hasta 2,3 m2 Ventana ensayada o calculada de 1,48x2,18 m: el valor indicado sirve para ventanas de superficie superior 2,3 m2 Si el acristalamiento y/o cajón de persiana de algún tipo de hueco objeto del presupuesto del contratista difiere del reflejado en la declaración de prestaciones , la justificación de cálculo de transmitancia del hueco deberá realizarse empleando el método de la alternativa 1 de la presente herramienta o similar.
En cuanto a la justificación de la permeabilidad, deberá haber sido determinada exclusivamente mediante ensayo y el resultado constar en la declaración de prestaciones. El valor del ensayo es válido para dimensiones entre un -100% hasta un +50% respecto a la ventana ensayada. Ejemplo: Se ensaya una ventana de 1,23x1,48 m (1,82 m2 de superficie). El resultado es aplicable a ventanas con superficie entre 0 y 2,73 m2 Se ensaya una ventana de 1,48x2,18 m (3, 23 m2 de superficie). El resultado es aplicable a ventanas con superficie entre 0 y 4,84 m2
Cumplimentación del proyecto/memoria:
El técnico redactor deberá realizar la justificación de la transmitancia de cada hueco en un apartado claramente identificado del proyecto/memoria en el que incorpore los documentos comentados. Las justificaciones podrán reflejarse de forma independiente por tipología de hueco, o de forma agrupada cuando a diferentes tipos les corresponde la misma declaración de prestaciones. Acompañando a cada declaración de prestaciones se incluirán los marcados CE correspondientes.
En ambos documentos se remarcarán de manera clara los valores de transmitancia y permeabilidad que correspondan, y especialmente en aquellos casos en los que la declaración del fabricante incluye una tabla en la que el valor de transmitancia del hueco varía en función de las dimensiones y del tipo de acristalamiento.
Advertencias y aclaraciones:
1) En la redacción de proyectos o memorias justificativas cuyas actuaciones de modificación o sustitución de carpinterías exteriores que únicamente cumplan con el requisito de adecuar sus características a los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en las tablas 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, será necesario que todas los huecos susceptibles de ser subvencionados cumplan los valores límites. Aquellas ventanas que no cumplan los valores límites, no deberán ser consideradas en el coste subvencionable expresado en el proyecto o memoria.
2) En la redacción de proyectos o memorias justificativas cuyas actuaciones de modificación o sustitución de carpinterías exteriores cumplan con el requisito de que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del al menos el 7 % o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30 %, también deberán justificar la transmitancia de huecos (por formar parte del apartado exigido de cumplimiento del CTE). No obstante, aquellas ventanas que no cumplan los valores límites podrán ser susceptibles de subvención siempre y cuando se justifique que se cumple con las flexibilidades expresadas en el propio DB-HE del CTE para reformas y tengan incidencia en la reducción de demanda y consumo.
3) Cabe reseñar que en todos los proyectos y memorias que se presenten debe existir la justificación del CTE y/o RITE (en los apartados que le sean de aplicación), independientemente de los requisitos que cumpla la actuación.
Ejemplo:
En la pestaña "A2-EJEMPLO" se muestra un ejemplo de como podría redactarse esta alternativa en el proyecto o memoria.

## A2-EJEMPLO
HOJA DE CÁLCULO DE TRANSMITANCIA DE HUECOS
v02-2022
PROGRAMA 4 del RD 853/2021
ALTERNATIVA 2 - Ejemplo 1 Declaración de prestaciones y marcado CE |  | ALTERNATIVA 2 - Ejemplo 2 Declaración de prestaciones y marcado CE
"Declaración de prestaciones tipo" |  | "Declaración de prestaciones con valores múltiples"
APARTADO X (del proyecto/memoria): Justificación de cálculo de la transmitancia y permeabilidad de huecos Los valores remarcados corresponden a las prestaciones de transmitancia y permeabilidad de las siguientes tipologías de huecos de la actuación: V1 - oscilobatiente de dos hojas con cajón de persiana y doble acristalamiento 6/16/4 bajo emisivo (1,20x1,10m) V3 - oscilobatiente de dos hojas con cajón de persiana y doble acristalamiento 6/16/4 bajo emisivo (1,40x1,10m) |  | APARTADO X (del proyecto/memoria): Justificación de cálculo de la transmitancia y permeabilidad de huecos Los valores remarcados corresponden a las prestaciones de transmitancia y permeabilidad de las siguientes tipologías de huecos de la actuación: V1 - oscilobatiente de dos hojas con cajón de persiana y doble acristalamiento 4/16/4 bajo emisivo con argón (1,20x1,10m) Uv=1 V5 - oscilobatiente de dos hojas con cajón de persiana y doble acristalamiento 4/16/4 bajo emisivo y CS (1,40x1,10m) Uv=1,2
En este caso debe acompañarse de la ficha ténica de los vidrios (ejemplo para V1)
V1 | V3
|  | V1 | V5
(Estos marcados CE solo indican como remarcar las prestaciones y no se corresponden con las carpinterías del ejemplo)
(Estos marcados CE solo indican como remarcar las prestaciones y no se corresponden con las carpinterías del ejemplo)

## Zona_climatica (hidden)
Municipios | ALTITUD | ZONA CLIMÁTICA
Elegir
Acebeda (La) | 1269 | E1
Ajalvir | 689 | D3
Alameda del Valle | 1110 | E1
Alamo (El) | 608 | D3
Alcalá de Henares | 587 | D3
Alcobendas | 670 | D3
Alcorcón | 718 | D3
Aldea del Fresno | 476 | C3
Algete | 734 | D3
Alpedrete | 919 | D3
Ambite | 682 | D3
Anchuelo | 771 | D3
Aranjuez | 489 | C3
Arganda del Rey | 618 | D3
Arroyomolinos | 603 | D3
Atazar (El) | 995 | D2
Batres | 600 | D3
Becerril de la Sierra | 1073 | E1
Belmonte de Tajo | 735 | D3
Berrueco (El) | 925 | D3
Berzosa del Lozoya | 1094 | E1
Boadilla del Monte | 689 | D3
Boalo (El) | 941 | D3
Braojos | 1192 | E1
Brea de Tajo | 715 | D3
Brunete | 656 | D3
Buitrago del Lozoya | 975 | D2
Bustarviejo | 1222 | E1
Cabanillas de la Sierra | 920 | D3
Cabrera (La) | 1038 | E1
Cadalso de los Vidrios | 802 | D3
Camarma de Esteruelas | 640 | D3
Campo Real | 777 | D3
Canencia | 1150 | E1
Carabaña | 625 | D3
Casarrubuelos | 622 | D3
Cenicientos | 775 | D3
Cercedilla | 1188 | E1
Cervera de Buitrago | 919 | D3
Chapinería | 680 | D3
Chinchón | 753 | D3
Ciempozuelos | 568 | D3
Cobeña | 675 | D3
Collado Mediano | 1029 | E1
Collado Villalba | 917 | D3
Colmenar de Oreja | 761 | D3
Colmenar del Arroyo | 690 | D3
Colmenar Viejo | 883 | D3
Colmenarejo | 872 | D3
Corpa | 817 | D3
Coslada | 621 | D3
Cubas de la Sagra | 648 | D3
Daganzo de Arriba | 673 | D3
Escorial (El) | 909 | D3
Estremera | 647 | D3
Fresnedillas de la Oliva | 901 | D3
Fresno de Torote | 657 | D3
Fuenlabrada | 664 | D3
Fuente el Saz de Jarama | 645 | D3
Fuentidueña de Tajo | 562 | D3
Galapagar | 881 | D3
Garganta de los Montes | 1135 | E1
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 1134 | E1
Gascones | 1045 | E1
Getafe | 623 | D3
Griñón | 670 | D3
Guadalix de la Sierra | 832 | D3
Guadarrama | 981 | D2
Hiruela (La) | 1257 | E1
Horcajo de la Sierra-Aoslos | 1068 | E1
Horcajuelo de la Sierra | 1145 | E1
Hoyo de Manzanares | 1001 | E1
Humanes de Madrid | 677 | D3
Leganés | 665 | D3
Loeches | 647 | D3
Lozoya | 1114 | E1
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1033 | E1
Madarcos | 1062 | E1
Madrid | 655 | D3
Majadahonda | 743 | D3
Manzanares el Real | 908 | D3
Meco | 673 | D3
Mejorada del Campo | 578 | D3
Miraflores de la Sierra | 1150 | E1
Molar (El) | 850 | D3
Molinos (Los) | 1045 | E1
Montejo de la Sierra | 1148 | E1
Moraleja de Enmedio | 682 | D3
Moralzarzal | 979 | D2
Morata de Tajuña | 559 | D3
Móstoles | 661 | D3
Navacerrada | 1203 | E1
Navalafuente | 910 | D3
Navalagamella | 753 | D3
Navalcarnero | 671 | D3
Navarredonda y San Mamés | 1220 | E1
Navas del Rey | 709 | D3
Nuevo Baztán | 831 | D3
Olmeda de las Fuentes | 794 | D3
Orusco de Tajuña | 649 | D3
Paracuellos de Jarama | 690 | D3
Parla | 648 | D3
Patones | 832 | D3
Pedrezuela | 859 | D3
Pelayos de la Presa | 570 | D3
Perales de Tajuña | 595 | D3
Pezuela de las Torres | 854 | D3
Pinilla del Valle | 1095 | E1
Pinto | 604 | D3
Piñuécar-Gandullas | 1061 | E1
Pozuelo de Alarcón | 690 | D3
Pozuelo del Rey | 809 | D3
Prádena del Rincón | 1104 | E1
Puebla de la Sierra | 1161 | E1
Puentes Viejas | 1012 | E1
Quijorna | 573 | D3
Rascafría | 1163 | E1
Redueña | 818 | D3
Ribatejada | 770 | D3
Rivas-Vaciamadrid | 590 | D3
Robledillo de la Jara | 1042 | E1
Robledo de Chavela | 903 | D3
Robregordo | 1299 | E1
Rozas de Madrid (Las) | 718 | D3
Rozas de Puerto Real | 878 | D3
San Agustín del Guadalix | 684 | D3
San Fernando de Henares | 585 | D3
San Lorenzo de El Escorial | 1032 | E1
San Martín de la Vega | 515 | D3
San Martín de Valdeiglesias | 681 | D3
San Sebastián de los Reyes | 705 | D3
Santa María de la Alameda | 1420 | E1
Santorcaz | 878 | D3
Santos de la Humosa (Los) | 906 | D3
Serna del Monte (La) | 1074 | E1
Serranillos del Valle | 653 | D3
Sevilla la Nueva | 675 | D3
Somosierra | 1434 | E1
Soto del Real | 921 | D3
Talamanca de Jarama | 654 | D3
Tielmes | 594 | D3
Titulcia | 509 | D3
Torrejón de Ardoz | 585 | D3
Torrejón de la Calzada | 628 | D3
Torrejón de Velasco | 605 | D3
Torrelaguna | 744 | D3
Torrelodones | 845 | D3
Torremocha de Jarama | 710 | D3
Torres de la Alameda | 654 | D3
Tres Cantos | 760 | D3
Valdaracete | 744 | D3
Valdeavero | 716 | D3
Valdelaguna | 702 | D3
Valdemanco | 1140 | E1
Valdemaqueda | 872 | D3
Valdemorillo | 815 | D3
Valdemoro | 615 | D3
Valdeolmos-Alalpardo | 724 | D3
Valdepiélagos | 744 | D3
Valdetorres de Jarama | 660 | D3
Valdilecha | 718 | D3
Valverde de Alcalá | 737 | D3
Velilla de San Antonio | 553 | D3
Vellón (El) | 888 | D3
Venturada | 864 | D3
Villa del Prado | 510 | D3
Villaconejos | 650 | D3
Villalbilla | 747 | D3
Villamanrique de Tajo | 546 | D3
Villamanta | 561 | D3
Villamantilla | 551 | D3
Villanueva de la Cañada | 652 | D3
Villanueva de Perales | 595 | D3
Villanueva del Pardillo | 652 | D3
Villar del Olmo | 675 | D3
Villarejo de Salvanés | 756 | D3
Villaviciosa de Odón | 650 | D3
Villavieja del Lozoya | 1066 | E1
Zarzalejo | 1104 | E1

## Ayuda (hidden)
FACTORES DE CONVERSIÓN A ENERGÍA FINAL (EF)
Fuente de energía | Emisiones de CO2 (kg CO2/año)
Elegir | 0
No procede
Biomasa no densificada (leña) | 0.018
Biomasa densificada (pellets) | 0.018
Carbón | 0.472
Gasóleo calefacción | 0.311
Gases licuados del petróleo (butano, propano) | 0.254
Gas natural | 0.252
Letra CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Elegir
A
B
C
D
E
F
G
PROGRAMA
Elegir
P3
P4
ZONA CLIMÁTICA
Elegir
C
D
E